## Для приказа (hidden)
Приложение к приказу № ____ от ______________2023г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор Филиала ООО "НОВАТЭК-АЗК" в г. Волгограде
___________________ Д.В. Жаров
"___"_____________________ 2023
Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования для населения с 01.04.2023г.
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Вид газового оборудования | Периодичность | Цена, руб. в т.ч. НДС 20%
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОЕ
1 | ВДГО | 1 кв.м |  | 1 раз в год | 8.9494 |  |  | 9.7769 | -0.82746
1 | Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр): Проверка состояния окраски и креплений газопровода, проверка герметичности разъемных соединений прибором или пенообразующим раствором; проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений внутридомового газового оборудования. (При работе с приставной лестницей применять коэф. 1,2) (ВДГО) | 1 погон ный метр | газопровод | 1 раз в год | 90.9842 | 108.7943 | -17.8101
2 | Внешний осмотр счетчика и наличие пломбы на присоединении счетчика. Проверка соединений на герметичность с помощью прибора и мыльной эмульсии. Проверка работоспособности счетчика и дату последней поверки. Оформление результатов работ. (ВДГО) | шт. | Газовый счетчик | 1 раз в год | 181.9683 | 217.5886 | -35.6203
3 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) (ВДГО) в квартире | 10 шт. | КШГ | 1 раз в год | 90.9842 | 108.7943 | -17.8101
4 | Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) (ВДГО) в подъезде, наружн. трубопровод | 10 шт. | КШГ | 1 раз в год | 90.9842 | 108.7943 | -17.8101
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНОЕ
1 | Техническое обслуживание газовой плиты (без духового шкафа):
| - двухгорелочная | шт. | Плита газовая | 1 раз в год | 812.7918 | 971.8956 | -159.1038 | 845.1266 | -32.3348
| - четырехгорелочная | шт. | Плита газовая | 1 раз в год | 958.3664 | 1145.9664 | -187.6 | 996.4926 | -38.1262
2 | Техническое обслуживание варочной панели | шт. | Варочная панель | 1 раз в год | 812.7918 | 971.8956 | -159.1038 | 845.1266 | -32.3348
3 | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | Плита газовая | 1 раз в год | 272.9525 | 326.3828 | -53.4304 | 283.8112 | -10.8587
РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ
1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта (ВДГО, ВКГО) | шт. | - | - | 109.181 |  |  | 113.5245 | -4.3435
2 | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 606.561 |  |  | 630.6915 | -24.1305
3 | Замена газовой плиты,перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки (ВКГО) | шт. | - | - | 1910.7099 |  |  | 1958.9708 | -48.261
4 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки (ВКГО) | шт. | - | - | 436.7239 |  |  | 454.0979 | -17.3739
5 | Установка гибкого шланга (ВКГО) | шт. | - | - | 303.2805 |  |  | 315.3457 | -12.0652
6 | Замена стола плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 90.9842 |  |  | 94.6037 | -3.6196
7 | Замена верхней горелки плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 175.9027 |  |  | 182.9005 | -6.9978
8 | Замена горелки духового шкафа (ВКГО) | шт. | - | - | 218.362 |  |  | 227.0489 | -8.687
9 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки (ВКГО) | шт. | - | - | 151.6403 |  |  | 157.6729 | -6.0326
10 | Замена прокладки газоподводящей трубки (ВКГО) | шт. | - | - | 90.9842 |  |  | 94.6037 | -3.6196
11 | Замена регулятора подачи воздуха (ВКГО) | шт. | - | - | 121.3122 |  |  | 126.1383 | -4.8261
12 | Замена привода вертела духового шкафа (ВКГО) | шт. | - | - | 363.9366 |  |  | 378.4149 | -14.4783
13 | Замена крана плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 497.38 |  |  | 517.167 | -19.787
14 | Замена электророзжига плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 303.2805 |  |  | 315.3457 | -12.0652
15 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 151.6403 |  |  | 157.6729 | -6.0326
16 | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 303.2805 |  |  | 315.3457 | -12.0652
17 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм. (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2) (ВДГО) | шт. | - | - | 859.8194 |  |  | 881.5369 | -21.7174
18 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм. (При работе с приставной лестницы применять коэф.1,2) (ВДГО) | шт. | - | - | 1356.604 |  |  | 1390.8693 | -34.2653
19 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра (участок) |  | - | - | 0 |  |  | 0 | 0
20 | диаметром 15мм | м. | - | - | 1910.7099 |  |  | 1958.9708 | -48.261
21 | диаметром 20 мм | м. | - | - | 2006.2454 |  |  | 2056.9194 | -50.674
22 | диаметром 25 мм | м. | - | - | 2101.7809 |  |  | 2154.8679 | -53.0871
23 | диаметром 32 мм | м. | - | - | 2197.3164 |  |  | 2252.8165 | -55.5001
24 | диаметром 40 мм | м. | - | - | 2292.8518 |  |  | 2350.765 | -57.9132
25 | диаметром 50 мм | м. | - | - | 2388.3873 |  |  | 2448.7135 | -60.3262
26 | Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15мм | м. | - | - | 1910.7099 |  |  | 1958.9708 | -48.261
27 | диаметром 20 мм | м. | - | - | 2006.2454 |  |  | 2056.9194 | -50.674
28 | диаметром 25 мм | м. | - | - | 2101.7809 |  |  | 2154.8679 | -53.0871
29 | диаметром 32мм | м. | - | - | 2197.3164 |  |  | 2252.8165 | -55.5001
30 | диаметром 40 мм | м. | - | - | 2292.8518 |  |  | 2350.765 | -57.9132
31 | диаметром 50 мм | м. | - | - | 2388.3873 |  |  | 2448.7135 | -60.3262
32 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (ВКГО) | шт. | - | - | 898.0336 |  |  | 920.7163 | -22.6827
33 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром св.25 мм (ВДГО) | шт. | - | - | 1241.9614 |  |  | 1273.331 | -31.3696
34 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (соединение) (ВДГО) | шт. | - | - | 90.9842 |  |  | 94.6037 | -3.6196
35 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения (объект) (ВДГО) | шт. | - | - | 477.6775 |  |  | 489.7427 | -12.0652
36 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения (объект) (ВДГО) | шт. | - | - | 315.2671 |  |  | 323.2302 | -7.9631
37 | Опресовка, продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 шт. (ВДГО) | шт. | - | - | 496.7846 |  |  | 509.3324 | -12.5478
38 | Опресовка, продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке 6-10 шт. (ВДГО) | шт. | - | - | 573.213 |  |  | 587.6913 | -14.4783
39 | Опресовка, продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке 11-15 шт. (ВДГО) | шт. | - | - | 687.8556 |  |  | 705.2295 | -17.3739
40 | Опресовка, продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке свыше 15 шт.(ВДГО) | шт. | - | - | 802.4981 |  |  | 822.7678 | -20.2696
41 | Отключение газового прибора с установкой заглушки (Отключение газового прибора без установки заглушки применять к=0,8) (ВКГО) | шт. | - | - | 436.7239 |  |  | 454.0979 | -17.3739
42 | Подключение газового прибора со снятием заглушки (ВКГО) | шт. | - | - | 436.7239 |  |  | 454.0979 | -17.3739
43 | Притирка газового крана диаметром до 25 мм. (ВКГО) | шт. | - | - | 885.5791 |  |  | 920.8096 | -35.2305
44 | Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм. (ВДГО) | шт. | - | - | 1025.0881 |  |  | 1065.8686 | -40.7805
45 | Притирка газового крана диаметром 50 мм. (ВДГО) | шт. | - | - | 1122.1379 |  |  | 1166.7793 | -44.6414
46 | Смазка газового крана диаметром до 25 мм. (при работе с приставной лестницей применять коэф. 1,2) (ВКГО) | шт. | - | - | 103.1154 |  |  | 107.2176 | -4.1022
47 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм. (при работе с приставной лестницей применять коэф. 1,2) (ВДГО) | шт. | - | - | 133.4434 |  |  | 138.7521 | -5.3087
48 | Смазка газового крана диаметром 50 мм. (при работе с приставной лестницей применять коэф. 1,2) | шт. | - | - | 181.9683 |  |  | 189.2074 | -7.2391
49 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации (ВКГО, (ВДГО) | шт. | - | - | 303.2805 |  |  | 315.3457 | -12.0652
50 | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект) (ВКГО, (ВДГО) | шт. | - | - | 194.0995 |  |  | 201.8213 | -7.7218
51 | Установка запорно-пломбировочного устройства на кран (ВКГО, (ВДГО) | шт. | - | - | 121.3122 |  |  | 126.1383 | -4.8261
52 | Демонтаж запорно-пломбировочного устройства с крана (ВКГО, (ВДГО) | шт. | - | - | 60.6561 |  |  | 63.0691 | -2.413
53 | Замена бытового газового счетчика (без установки перемычки и без выполнения сварочных работ) (ВКГО, (ВДГО) | шт. | - | - | 873.4479 |  |  | 908.1957 | -34.7479

## Верхн. Баскунчак
Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного и внутридомового газового оборудования для населения пос. Верхний Баскунчак в 2023-2025гг.
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Вид газового оборудования | Периодичность | Цена, руб. в т.ч. НДС 20%
[5 empty] | 2023г. | 2024г. | 2025г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОЕ
1 | ВДГО | 1 кв.м |  | 1 раз в год | 10.1981 | 9.0553 | 9.3834
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНОЕ
1 | Техническое обслуживание газовой плиты:
| - двухгорелочная | шт. | Плита газовая | 1 раз в год | 753.2307 | 668.8222 | 693.0593
| - трехгорелочная | шт. | Плита газовая | 1 раз в год | 875.3763 | 777.2798 | 805.4473
| - четырехгорелочная | шт. | Плита газовая | 1 раз в год | 997.5218 | 885.7375 | 917.8353
2 | Техническое обслуживание варочной панели | шт. | Варочная панель | 1 раз в год | 753.2307 | 668.8222 | 693.0593
3 | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | Духовой шкаф | 1 раз в год | 458.0457 | 406.7162 | 421.455
РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ ВДГО, ВКГО
1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта (ВДГО, ВКГО) | 1 вызов | - | - | 183.2183 | 162.6865 | 168.582
2 | Замена газового крана на газопроводе (ВДГО). Состав работ: Отключить газоснабжение и произвести продувку газопровода. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение Опрессовать газопровод. Провести продувку и пуск газа. Проверить плотность соединений. Окрасить сгон |  | - | - | 0 | 0 | 0
3 | диаметром 15мм | 1 кран | - | - | 1363.9584 | 1211.1104 | 1254.9992
4 | диаметром 25 мм | 1 кран | - | - | 1445.3887 | 1283.4155 | 1329.9246
5 | диаметром 40 мм | 1 кран | - | - | 2157.9043 | 1916.0852 | 1985.5212
6 | диаметром 50 мм | 1 кран | - | - | 2280.0498 | 2024.5428 | 2097.9092
7 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра (участок). Состав работ: Отключить газоснабжение и произвести продувку газопровода. Вырезать участок газопровода. Приварить новый участок газопровода. Опрессовать газопровод. Провести продувку и пуск газа. Проверить плотность сварных соединений. Окрасить новый участок газопровода |  | - | - | 0 | 0 | 0
8 | диаметром 15мм | 1 участок | - | - | 4336.1662 | 3850.2466 | 3989.7737
9 | диаметром 25 мм | 1 участок | - | - | 5160.6485 | 4582.3358 | 4748.3926
10 | диаметром 40 мм | 1 участок | - | - | 6107.2763 | 5422.8826 | 5619.3995
11 | диаметром 50 мм | 1 участок | - | - | 7298.1952 | 6480.3447 | 6715.1824
12 | Устранение не плотностей соединений газопровода. Состав работ: Отключить газоснабжение. Разобрать муфтовое соединение. Очистить резьбу. Провести новую подмотку льняной пряди и собрать муфтовое соединение. |  | - | - | 0 | 0 | 0
13 | диаметром 15 мм | 1 соединение | - | - | 977.1642 | 867.6612 | 899.1039
14 | диаметром 25 мм | 1 соединение | - | - | 1078.9521 | 958.0426 | 992.7606
15 | диаметром 32мм | 1 соединение | - | - | 1241.8128 | 1102.6528 | 1142.6112
16 | диаметром 40 мм | 1 соединение | - | - | 1323.2432 | 1174.9579 | 1217.5366
17 | диаметром 50 мм | 1 соединение | - | - | 1567.5342 | 1391.8732 | 1442.3125
18 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации (ВДГО) | шт. | - | - | 508.9397 | 451.9069 | 468.2833
19 | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ (объект) (ВДГО) | шт. | - | - | 325.7214 | 289.2204 | 299.7013
20 | Установка запорно-пломбировочного устройства на кран (ВДГО, ВКГО) | шт. | - | - | 203.5759 | 180.7628 | 187.3133
21 | Демонтаж запорно-пломбировочного устройства с крана (ВДГО, ВКГО) | шт. | - | - | 101.7879 | 90.3814 | 93.6567
22 | Замена бытового газового счетчика (без установки перемычки и без выполнения сварочных работ) (ВДГО, ВКГО) | шт. | - | - | 1465.7463 | 1301.4918 | 1348.6559
23 | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 1017.8794 | 903.8138 | 936.5666
24 | Замена газовой плиты,перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки (ВКГО) | шт. | - | - | 4071.5175 | 3615.255 | 3746.2663
25 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки (ВКГО) | шт. | - | - | 732.8732 | 650.7459 | 674.3279
26 | Установка гибкого шланга (ВКГО) | шт. | - | - | 508.9397 | 451.9069 | 468.2833
27 | Замена верхней горелки плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 295.185 | 262.106 | 271.6043
28 | Замена горелки духового шкафа (ВКГО) | шт. | - | - | 366.4366 | 325.373 | 337.164
29 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки (ВКГО) | шт. | - | - | 254.4698 | 225.9534 | 234.1416
30 | Замена прокладки газоподводящей трубки (ВКГО) | шт. | - | - | 152.6819 | 135.5721 | 140.485
31 | Замена регулятора подачи воздуха (ВКГО) | шт. | - | - | 203.5759 | 180.7628 | 187.3133
32 | Замена привода вертела духового шкафа (ВКГО) | шт. | - | - | 610.7276 | 542.2883 | 561.94
33 | Замена крана плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 834.6611 | 741.1273 | 767.9846
34 | Замена электророзжига плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 508.9397 | 451.9069 | 468.2833
35 | Подключение газового прибора со снятием заглушки (ВКГО) | шт. | - | - | 732.8732 | 650.7459 | 674.3279
Note on B37: Кузьмина Анна Владимировна: Рябус выделил синим цветом, что добавить по ремонту ВКГО в прейскурант

## Нижн. Баскунчак
Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования для населения пос. Нижний Баскунчак в 2023-2025гг.
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | Вид газового оборудования | Периодичность | Цена, руб. в т.ч. НДС 20%
[5 empty] | 2023г. | 2024г. | 2025г.
Повышающий к-т на переезды |  |  |  |  | 1.2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИКВАРТИРНОЕ
1 | Техническое обслуживание газовой плиты:
| - двухгорелочная | шт. | Плита газовая | 1 раз в год | 903.8769 | 802.5866 | 831.6711
| - трехгорелочная | шт. | Плита газовая | 1 раз в год | 1050.4515 | 932.7358 | 966.5367
| - четырехгорелочная | шт. | Плита газовая | 1 раз в год | 1197.0262 | 1062.885 | 1101.4023
2 | Техническое обслуживание варочной панели | шт. | Варочная панель | 1 раз в год | 903.8769 | 802.5866 | 831.6711
3 | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | Духовой шкаф | 1 раз в год | 549.6549 | 488.0594 | 505.746
РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ ВКГО
1 | Вызов слесаря для выполнения ремонта (ВКГО) | 1 вызов | - | - | 219.8619 | 195.2238 | 202.2984
20 | Установка запорно-пломбировочного устройства на кран (ВКГО) | шт. | - | - | 244.2911 | 216.9153 | 224.776
21 | Демонтаж запорно-пломбировочного устройства с крана (ВКГО) | шт. | - | - | 122.1455 | 108.4577 | 112.388
22 | Замена бытового газового счетчика (без установки перемычки и без выполнения сварочных работ) (ВКГО) | шт. | - | - | 1758.8956 | 1561.7902 | 1618.3871
23 | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 1221.4553 | 1084.5765 | 1123.8799
24 | Замена газовой плиты,перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки (ВКГО) | шт. | - | - | 4885.821 | 4338.306 | 4495.5196
25 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки (ВКГО) | шт. | - | - | 879.4478 | 780.8951 | 809.1935
26 | Установка гибкого шланга (ВКГО) | шт. | - | - | 610.7276 | 542.2883 | 561.94
27 | Замена верхней горелки плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 354.222 | 314.5272 | 325.9252
28 | Замена горелки духового шкафа (ВКГО) | шт. | - | - | 439.7239 | 390.4475 | 404.5968
29 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки (ВКГО) | шт. | - | - | 305.3638 | 271.1441 | 280.97
30 | Замена прокладки газоподводящей трубки (ВКГО) | шт. | - | - | 183.2183 | 162.6865 | 168.582
31 | Замена регулятора подачи воздуха (ВКГО) | шт. | - | - | 244.2911 | 216.9153 | 224.776
32 | Замена привода вертела духового шкафа (ВКГО) | шт. | - | - | 732.8732 | 650.7459 | 674.3279
33 | Замена крана плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 1001.5933 | 889.3527 | 921.5815
34 | Замена электророзжига плиты (ВКГО) | шт. | - | - | 610.7276 | 542.2883 | 561.94
35 | Подключение газового прибора со снятием заглушки (ВКГО) | шт. | - | - | 879.4478 | 780.8951 | 809.1935
Note on J8: Кузьмина Анна Владимировна: все цены умножены на повышающий к-т на переезды 1,2 (т.к. офис нах. В в.Баскунчаке)
Note on B18: Кузьмина Анна Владимировна: Рябус выделил синим цветом, что добавить по ремонту ВКГО в прейскурант