- Производить самовольную перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов, запорной арматуры. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

- Вносить изменения в конструкцию газовых приборов.

- Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем.

- Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.